Anexo IV

Licitações de Obras e Serviços de Engenharia

| Item | Descrição | Base Legal e Referências (Critério) | Responsável pela documentação (1ª linha) | Evidência esperada (Condição) | Nº da peça no e-Docs | Monitoramento (2ª linha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projeto básico/executivo de obras de edificações, com assinatura e identificação do profissional responsável, contemplando no mínimo os seguintes elementos: - Levantamento topográfico; - Sondagens; - Projeto arquitetônico; - Projeto de fundações; - Projeto estrutural; - Projeto de instalações hidrossanitárias; - Projeto de instalações elétricas; - Projeto de instalações telefônicas; - Projeto de instalações de incêndio; - Projeto de instalações de lógica; - Projeto de instalações de ar condicionado; - Projeto com indicação em planta e em legenda de elemento existente, a construir e a demolir em caso de Reforma e Ampliação; - Memorial Descritivo dos serviços. | - OT IBR Nº 001/2006-IBRAOP; - Lei Federal nº 5.194/66, art. 13 e 14; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Setor de engenharia] | - Projeto devidamente identificado e assinado pelo autor. |  |  |
| 2 | Projeto básico/executivo de obras rodoviárias, com assinatura e identificação do profissional responsável, contemplando no mínimo os seguintes elementos: - Projeto de desapropriação; - Projeto geométrico; - Projeto de terraplenagem; - Projeto de drenagem; - Projeto de pavimentação; - Projeto de superestrutura; - Projeto de obras de arte especiais; - Projeto de sinalização; - Projeto de proteção ambiental; - Projeto de contenções e obras complementares; - Memorial Descritivo dos serviços. | - OT IBR Nº 001/2006-IBRAOP; - Lei Federal nº 5.194/66, art. 13 e 14; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Setor de engenharia] | - Projeto devidamente identificado e assinado pelo autor. |  |  |
| 3 | - Projeto básico/executivo de obras de drenagem urbana, com assinatura e identificação do profissional responsável, contemplando no mínimo os seguintes elementos: - Planta geral da bacia contribuinte, com curvas de nível; - Projeto do sistema de drenagem da área de intervenção e das ligações deste com as unidades do sistema existente, quando for o caso; - Arranjo da rede com definição de, no mínimo, comprimento, diâmetro, material e declividade; - Perfis longitudinais das redes PV a PV e ramais; - Detalhes dos poços de visita e bocas de lobo (projeto básico/executivo); - Planilha dos volumes de escavação e reaterro; - Memória de cálculo do dimensionamento da rede, com estudo hidrológico. - Memorial Descritivo dos serviços. | - OT IBR Nº 001/2006-IBRAOP; - Lei Federal nº 5.194/66, art. 13 e 14; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Setor de engenharia] | - Projeto devidamente identificado e assinado pelo autor. |  |  |
| 4 | Projeto básico/executivo de obras de esgotamento sanitário e sistemas de abastecimento de água, com assinatura e identificação do profissional responsável, contemplando no mínimo os seguintes elementos: - Estudo de concepção para o caso de implantação de sistemas; - Descrição geral do sistema existente no entorno e correlação com o projeto, demonstrando a capacidade operacional e a proposta de intervenção; - Mapeamento da rede/sistema existente; - Projeto da intervenção proposta, detalhando a solução adotada para o destino final dos efluentes; - Arranjo da rede com definição de no mínimo comprimento, diâmetro, material e declividade; - Perfis longitudinais das redes PI/PV a PI/PV; - Detalhes dos poços de visita e detalhes tipo das ligações domiciliares; - Planilhas de volumes de escavação e aterro; - Dimensionamento da rede coletora, interceptores e emissários; - Projeto e dimensionamento dos reservatórios; - Projeto gráfico e dimensionamento da estação de tratamento de esgoto (ETE), estação de tratamento de água (ETA), estações elevatórias (EE); - Estudo de viabilidade econômica; - Estudo geológico, incluídos os laudos de sondagem, caracterização do solo, entre outros. - Memorial Descritivo dos serviços. | - OT IBR Nº 001/2006-IBRAOP; - Lei Federal nº 5.194/66, art. 13 e 14; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Setor de engenharia] | - Projeto devidamente identificado e assinado pelo autor. |  |  |
| 5 | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART(s) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração do projeto e orçamento. | - Lei Federal nº 6.496/77, art. 1º e 2º; - Súmula TCU nº. 260. | - [A ser indicado pela entidade, ex.:Gestor de engenharia] | - ART ou RRT quitada. |  |  |
| 6 | Declaração do profissional responsável pelos projetos de que foi contemplada a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, caso não conste da ART/RRT. | - Lei nº 10.098/2000, art. 3º e art. 11; - Lei nº 13.146/2015, art. 56 §1º. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Setor de engenharia] | - Declaração emitida pelo profissional responsável pelo projeto ou constante da ART/RRT. |  |  |
| 7 | Licença Ambiental Prévia, ou dispensa da licença emitida pelo órgão ambiental. | - Lei nº 8.666/93, artº 6º inciso IX; - Resolução Conama nº 001/86, art. 2º; - Resolução Conama nº 237/97, art.3º. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Setor de engenharia] | - Documento emitido pelo órgão ambiental competente. |  |  |
| 8 | Aprovação dos projetos nos órgãos competentes (prefeitura, corpo de bombeiros, concessionárias de serviços públicos etc.). | - Lei nº 8.666/93, art. 6º inciso IX, art. 12º, inciso VI; - Legislação Estadual e Municipal. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Setor de engenharia] | - Projetos aprovados. |  |  |
| 9 | Comprovação de titularidade do terreno ou do imóvel onde vai ser realizada a obra, por meio de registro no cartório de imóvel, ou cópia da publicação do Decreto de desapropriação. | - Lei nº 10.406/02, art. 108 e arts. 1253 a 1259. - Decreto Lei Nº. 3.365/1941 - Decreto Nº. 3.325-R/2013 | - [A ser indicado pela entidade, ex.:Área demandante] | - Escritura pública registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis; ou - Publicação do Decreto de desapropriação no Diário Oficial; ou |  |  |
| 10 | Parecer Técnico do órgão ou entidade da administração atestando a regularidade da documentação constante dos autos e abordando no mínimo os seguintes itens: - Critério de aceitabilidade dos preços unitários e global; - Critério de definição do índice de reajuste que retrate a variação efetiva do custo de produção; - Critério de escolha das exigências de comprovação de qualificação técnica, inclusive os quantitativos mínimos definidos (devem se restringir às parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo); - Justificativa para aceitação ou não de consórcio; - Cronograma de desembolso. | - Lei nº 8.666/93, art. 30, art. 33, art. 38 inc. VI e art.40, incs. X, XI, XIV, alínea b; - Súmula nº. 259 TCU; - Acórdão TCU nº 1.240/2008 – Plenário; - Acórdão TCU nº 718/2011 – Plenário; - Acórdão TCU nº 963/2011 – 2ª Câmara; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Gestor de engenharia] | - Parecer técnico do Gerente de engenharia, contendo posicionamento sobre as alíneas “a” até “d”. |  |  |
| 11 | Comprovação da realização de audiência pública (no caso de valor estimado para a licitação superior a 100 vezes o limite de concorrência). | - Lei nº 8.666/93, art. 39; - Norma de procedimento nº 018; - Norma de procedimento SCL nº 019. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Assessoria de Gabinete] | - Publicação em jornal de grande circulação do local, data e horário da audiência pública; - Ata assinada da audiência pública. |  |  |
| 12 | Portaria de delegação de ordenança de despesa (se for o caso). | - Leis de organização. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Assessoria do Gabinete] | - Portaria publicada no diário oficial. |  |  |
| 13 | Orçamento básico detalhado, indicação da data base dos preços, tabela referencial e taxa de BDI adotada, com assinatura e identificação do profissional responsável, seu nome, titulação e número de registro no conselho de classe, contendo: - Composições de custo unitário dos serviços não constantes das tabelas referenciais divulgadas publicamente, com assinatura e identificação do profissional responsável; - Solicitação formal e a resposta do fornecedor que apresentou orçamento, durante a coleta de preços. - Mapa comparativo de preços formados a partir de cotações no mercado, com assinatura e identificação do profissional responsável; - Composição do BDI nos casos diferentes dos padrões adotados pelo Estado, com assinatura e identificação do profissional responsável; - Curva ABC dos serviços, com assinatura e identificação do profissional responsável. | - Lei nº 8.666/93, art.7º, §2º, inc. II; - Lei 8.666/93, art. 6º inciso IX, “f”; - Resolução TCEES nº 329/2019; - OT IBR nº 005/2012-IBRAOP. - Instrução Normativa MPOG nº 5/2014, art. 3º; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.:Setor do orçamento] | - Planilha orçamentária; - Composição de preços unitários dos serviços não constantes das tabelas referenciais; - Pesquisa de preços; - Mapa comparativo de preços; - Composição do BDI; - Curva ABC. |  |  |
| 14 | Memória de cálculo dos quantitativos de serviços orçados, com assinatura e identificação do profissional responsável. | - Lei nº 8.666/93, art. 6º inciso IX, “f”. | - [A ser indicado pela entidade, ex.:gestor do orçamento] | - Memória de cálculo. |  |  |
| 15 | Análise crítica do orçamento da obra ou serviço de engenharia, realizada pelo órgão ou entidade, informando no mínimo: - sobre a utilização dos valores constante das Tabelas de Preços Referenciais do Governo do Estado (citar tabela referência, data-base de cada tabela e estabelecimento de data base única para toda a planilha orçamentária); - se o BDI e os encargos sociais utilizados estão compatíveis com aqueles utilizados pelo Estado e refletem aquele da tabela de referência que possui o maior valor global planilhado; - sobre realização de ampla pesquisa de preços, com consulta a fornecedores e/ou a referência de preços obtidos a partir dos contratos anteriores do próprio órgão, de contratos de outros órgãos, ou quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de mercado dos itens do orçamento; - informação sobre utilização de BDI diferenciado para compras específicas de materiais e equipamentos (itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens); - sobre a compatibilidade do orçamento com os projetos e demais documentos técnicos apresentados. | - Acórdão TCU 403/2013 - Primeira Câmara; - Resolução TCEES nº 329/2019; - Decreto Federal nº 7.983/2013; - Decreto Estadual nº 1.955-R/2007; - Resolução CONFEA nº 361/1991; - Súmula nº 258 TCU; - Súmula nº 253 TCU; - Acórdão TCU nº 1932/2012 - Plenário; - Norma de procedimento SCL nº 004. - Parecer nº. 133/2011 DECOR/CGU/AGU; - Acórdão TCU nº 1.174/2008, plenário; - Acordão TCE/ES Nº. 519/2019 – 2ª Câmara | - [A ser indicado pela entidade, ex.:Gestor do orçamento] | - Análise crítica pelo Gerente da área, contendo posicionamento sobre as alíneas “a” até “d”. |  |  |
| 16 | Cópia do ato que designou a comissão de licitação composta de pelo menos 3 membros, sendo ao menos dois deles pertencentes aos quadros permanentes do órgão da administração responsável pela licitação ou um membro formalmente designado no caso de convite. | - Lei nº 8.666/93, art. 38º, inciso III e art. 51, §1º e §4º; - Norma de procedimento SCL nº 001; - Norma de procedimento SCL nº 018; - Norma de procedimento SCL nº 019. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: CPL] | - Portaria atual publicada no diário oficial; - Portaria anterior publicada no diário oficial; - Declaração do GRH ou documento que comprove quais servidores designados são do quadro permanente. |  |  |
| 17 | Minuta de edital, respectivos anexos e minuta de contrato (a última versão do projeto básico deve estar em conformidade com todas as alterações realizadas no curso da instrução processual). | - Lei nº 8.666/93 art. 38, inc. I e art.40; - Norma de procedimento SCL nº 004; - Norma de procedimento SCL nº 018. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Assessoria jurídica] | - Minuta de edital e anexos. |  |  |
| 18 | Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos casos de expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, sempre que não prevista na Lei Orçamentária. | - Lei Complementar nº 101, art. 16, II; - Acórdão TCU nº 883/2005, Primeira Câmara; - Manual de Demonstrativos Fiscais, STN, 9ª. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Setor demandante] | - Cálculo do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. |  |  |
| 19 | Nota de dotação orçamentária dos recursos necessários para o exercício em curso. | - Lei nº 8.666/93, art.7º, §2º, inc. III; - Norma de procedimento SCL nº 004. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: Gerente Financeiro Setorial - GFS] | - Nota de dotação - ND |  |  |
| 20 | Autorização do ordenador de despesa (ou autoridade competente) para iniciar a licitação, contemplando: - Aprovação do Projeto Básico/Executivo - Declaração de cumprimento dos incisos I e II do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal e que a despesa se encontra adequada com a Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e ainda com o Plano Plurianual. - Autorização para realização da licitação. - Aprovação da minuta de edital. - Declaração de dispensa da oitiva prévia da PGE, no caso de utilização de minuta padronizada; - Confirmação da dispensa ou determinação de envio dos autos à SECONT. | - Lei nº 8.666/93 art. 38, c/c art. 40, §1º; - Lei 8.666/93, art. 7º, §2º, inc. I; - Lei Federal 101/2000 art. 16, inc. II; - Decreto 1939-R/2007, art. 4º, §2º; - Norma de procedimento SCL nº 004; - Norma de procedimento SCL nº 018; - Norma de procedimento SCL nº 019. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: ordenador de despesa] | - Despacho de aprovação e autorização, conforme alíneas “a” até “f”. |  |  |
| 21 | Parecer da PGE quanto aos aspectos jurídicos da contratação ou declaração emitida pelo presidente da comissão de licitação de que a minuta de edital é padrão e foi retirada no site da PGE (deve indicar a hora e o dia). | - Lei nº 8.666/93, art. 38, inc. VI e Parágrafo único; - Enunciado CPGE nº 12; - Norma de procedimento SCL Nº 004; - Norma de procedimento SCL nº 018; - Norma de procedimento SCL nº 019. | - [A ser indicado pela entidade, ex.: PGE/CPL] | - Parecer ou declaração emitido. |  |  |